**北校区致远楼网络机房设备搬迁 项目采购需求**

服务类项目需求清单（以下为参照内容，不仅限于此，可以根据项目特点和需求进行增补）

1. 服务内容： 北校区致远楼网络机房设备搬迁项目
2. 服务期限： 2023年 6 月 5 日至 2023年 6 月 25 日

2、服务要求： 北校区致远楼网络机房设施设备搬迁至南校区园楼机房并安装调试

3、付款方式： 设备搬迁并安装调试完毕，正常运行一个月后付款。

4、其他要求：搬迁需保证设备完好无损，否则将承担损坏赔偿责任。

| **黄冈师范学院北区网络机房搬迁清单** | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| 一、UPS | | | | | | | | |
| 1 | UPS | 科士达 | YDC3360 | 1 | 台 |  |  | 拆旧装新，含搬运 |
| 2 | 蓄电池 | 科士达 | 6-FM-100 | 64 | 节 |  |  | 拆旧装新，含搬运 |
| 3 | 电池箱 | 定制 | C-32 | 2 | 套 |  |  | 拆旧装新，含搬运 |
| 4 | UPS | 艾特网能 | UE-0600TAL | 1 | 台 |  |  | 拆旧装新，含搬运 |
| 5 | 电池箱加固 |  |  | 1 | 项 |  |  | 拆旧装新，含搬运 |
| 6 | UPS输入电缆 |  |  |  |  |  |  | 利旧 |
| 7 | UPS输出电缆 |  |  |  |  |  |  | 利旧 |
| 8 | UPS到电池连接线 |  |  |  |  |  |  | 利旧 |
| 9 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、精密空调 | | | | | | | | |
| 1 | 精密空调 | 科士达 | ST020FAACAOBT | 2 | 台 |  |  | 拆旧装新，含搬运 |
| 2 | 冷媒管 |  |  | 35 | 米 |  |  | 采购 |
| 3 | 进水 |  |  | 5 | 米 |  |  | 新加控制阀 |
| 4 | 排水 |  |  | 17 | 米 |  |  | 采购 |
| 5 | 精密空调电缆线 |  |  |  |  |  |  | 利旧 |
| 6 | 制冷剂 |  |  | 2 | 瓶 |  |  | 采购 |
| 7 | 室外机安装 |  |  | 1 | 项 |  |  | 不拆旧，角铁架安装，不锈钢架还原 |
| 9 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、静电地板 | | | | | | | | |
| 1 | 静电地板安装 |  |  | 65 | 平方 |  |  |  |
| 2 | 静电地板拆 |  |  | 130 | 平方 |  |  | 含搬运 |
| 3 | 踢脚线 |  |  | 30 | 米 |  |  | 采购 |
| 4 | 网络机柜及加固 |  |  | 14 | 台 |  |  | 搬运及安装 |
| 5 | 配电柜拆 |  |  | 2 | 台 |  |  | 搬运 |
| 6 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、玻璃门 | | | | | | | | |
| 1 | 玻璃门拆、安装 |  |  | 2 | 扇 |  |  | 含搬运 |
| 2 | 基础（方钢、角铁、木芯板、石膏板） |  |  | 1 | 项 |  |  | 采购 |
| 3 | 门禁拆、安装 |  |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 4 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、拼接屏拆、安装 | | | | | | | | |
| 1 | 拼接屏拆、安装及调试 |  |  | 1 | 项 |  |  | 含搬运 |
| 2 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| A | 合计 |  | | | | |  |  |
| B | 税金 |  | | | | |  |  |
| C | 共计 |  | | | | |  |  |
| **备注：UPS、空调等设备的电缆及辅材尽量利旧，如不能满足现场需求，报甲方确认后在报价中增补。** | | | | | | | | |